Beskrivelse Pelée downlight



**Pelée Downlight - LED**

Ø160 mm cylindrisk indbygningslampe i støbt aluminium, med indvendig konisk aftrapning.

Finish: raw alu eller pulverlakeret i hvid, sort eller silvergrå.

Mål: Ø: 160 mm, H: 20 mm synlig højde; 90 mm indbygningshøjde.

Vægt: 0,85 kg

Med 12, 17 eller 25 W LED. Option for dæmpbar driver.

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, min 90 Ra, 3 Steps SDCM

Virkningsgrad 81,7%.

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer