Ausschreibungstexte Nyx Poller 1000



**7021-3**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, RAL 9005, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

Bestellnr.: 7021-3

**7022-3**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, RAL 9005, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

# Bestellnr.: 7022-3

**7021-4**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

Bestellnr.: 7021-4

**7022-4**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, graphitgrau lackiert, Farbe YW355F, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

# Bestellnr.: 7022-4

**7021-9**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

Bestellnr.: 7021-9

**7022-9**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, silbergrau lackiert, Farbe Y2370I, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

Bestellnr.: 7022-9

**7021-17**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, lackiert in cortenfarbe YX355F, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

Bestellnr.: 7021-17

**7022-17**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, lackiert in cortenfarbe YX355F, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

# Bestellnr.: 7022-17

**7021-66**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé SN351F, ohne Armatur, zum Eingraben.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

Bestellnr.: 7021-66

**7022-66**

Poller aus Aluminium für Nyx 190 Wandarmatur, schwarz lackiert, Noir 900 Sablé SN351F, ohne Armatur, auf Flansch.

Maße: Höhe: 1000 mm, B: 120 mm, T: 40 mm

Anschluss: In der Armatur

Fabrikat: www.focus-lighting.dk

Typ: Nyx Poller 1000

# Bestellnr.: 7022-66