Ausschreibungstexte Tema Klampen 250

6856-9, feuerverzinkt, 12 W LED

Deckenleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar.

Maße:		Durchmesser: 250 mm, Höhe: 280 mm

Schutzart:		IP44

Bestückung:		12 W Bridgelux LED, 350 mA, Farbe 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ:		Tema Klampen 250

Fabrikat:		www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 	6856-9

6857-9, feuerverzinkt, 17 W LED

Deckenleuchte mit zylindrischem Gehäuse mit Rundum verlaufender Sichtblende und seitlich angesetzten Stäben aus feuerverzinktem Stahl. Konsole aus Siluminguß. Schirm aus Polycarbonat, klar.

Maße:		Durchmesser: 250 mm, Höhe: 280 mm

Schutzart:		IP44

Bestückung:		17 W Bridgelux LED, 500 mA, Farbe 2700, 3000 oder 4000 Kelvin, 90 Ra

Typ:		Tema Klampen 250

Fabrikat:		www.focus-lighting.dk

Best-Nummer: 	6857-9