Beskrivelse Nyx 330 væglampe



**Nyx 330 med Comfort LED**

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP65, vandalklasse IK10

Konisk lampehus i støbt aluminium, udvendigt lakeret i sort (RAL 9005), sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I) eller corten brown (Mars YX355F)

Med matteret eller opaliseret afskærmning i UV-bestandigt polycarbonat, Lexan SLX.

Mål: L: 415 mm, B/Ø: 330 mm, H: 196 mm

Med udskiftelig Comfort LED, programmerbar, 2700, 3000 el. 4000 K, Ra 80, 5 steps SDCM

Information: [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk)

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

* modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
* egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
* 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
* Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer